別記様式第４１号（第４３条関係）

|  |  |  | □ 炉・□ 温風暖房機・□ ボイラー・□ 乾燥設備 □ 給湯湯沸設備・□ ヒートポンプ冷暖房機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 概要表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | ☐ 炉（１㎡以上） |  |  |  | ☐ 工業用 ☐ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ ボイラー |  |  |  | ☐ 温水（☐ 暖房用 ☐ 給湯用 ☐ 工業用 ☐ その他） ☐ 蒸気（☐ 暖房用 ☐ 工業用 ☐ その他( ） ☐ 貫流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 乾燥設備 |  |  |  | ☐ 危険物乾燥 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 温風暖房機 ☐ 給湯湯沸設備 ☐ ヒートポンプ冷暖房機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置室 | 設置場所 |  |  | 階 室名： |  |  |  |  |  |  | 室（据付）床面積 ㎡ |  |  |
|  | 区画構造 |  |  | ☐ 不燃材料 ☐ その他の材料 ☐ 区画なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開口部構造 |  |  | ☐ 防火設備 ☐ 特定防火設備 ☐ その他の戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内装 | 下地 |  | ☐ 不燃材料 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仕上 |  | ☐ 不燃材料 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備概要 |  | 機器型式（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 奥行 ｍ × 幅 ｍ × 高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熱源種別 |  | ☐ 液体（☐ 灯油 ☐ 重油 ☐ その他の液体燃料（ ）） ☐ 気体（☐ ＬＰガス ☐ 都市ガス ☐ その他の気体燃料（ ）） ☐ 固体（☐ まき ☐ 石炭 ☐ その他の固体燃料（ ）） ☐ 電気 ☐ その他（蒸気含む。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大消費熱量 |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置 |  | 耐震装置 ☐ 有（設置位置：☐本体 ☐室内） ☐ 無 型式番号（ ） 製作社名（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ 立消え安全装置 ☐ 空炊き防止装置 ☐ 自動温度調節装置 ☐ 過熱防止装置 ☐ 停電時安全装置 ☐ 自動ガス遮断装置 ☐ 非常警報装置 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料配管 |  | 材質 |  |  | ☐ 鋼管 ☐ 銅管 ☐ その他（ ） 規格： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配管方法 |  |  | ☐ 露出 ☐ 埋設 ☐ 隠ぺい |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 タンク |  | 容量 ℓ |  |  |  |  | 材質 |  | ☐ 鋼板 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 板厚 ㎜ |  |  |  |  | 設備からの水平距離 ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定 |  |  | ☐ ボルト固定 ☐ 溶接 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煙突 排気筒等 |  | 排気温度 |  |  |  | ☐ ２６０℃超 ☐ ２６０℃以下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 逆風防止装置 |  |  |  | ☐ 有（排気筒トップ形状 ☐ 多翼型 ☐ Ｈ型） ☐ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貫通部構造 |  |  |  | ☐ 遮熱材料 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 |  | 給気口面積 ㎠ |  |  |  |  |  | 給気口位置 床面から ㎝ |  |  |  |  |  |
|  |  | 給気ファン給気量 ㎥／h |  |  |  |  |  |  |  | 給気ファン位置 床面から ㎝ |  |  |  |
| 耐震措置 |  | □ アンカーボルト φ × 本 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | ☐ 消火器 ☐ 大型消火器 ☐ スプリンクラー設備 ☐ 水噴霧消火設備 ☐ 泡消火設備 ☐ 不活性ガス消火設備 ☐ ハロゲン化物消火設備 ☐ 粉末消火設備 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 |  | ☐ 自動火災報知設備 ☐ 非常警報設備 ☐ 放送設備 ☐ ガス漏れ火災警報設備 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、空欄又は（　）には該当する内容を記入すること。