別記様式第４１号の２（第４３条関係）

厨房設備 概要表

| 設置室 | 設置場所 |  |  | ☐ 高さ３１ｍを超える建築物 ☐ 地階 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 階 室名： |  |  |  | 室（据付）床面積 ㎡ |
|  | 区画構造 |  |  | ☐ 不燃材料 ☐ その他の材料 ☐ 区画なし |  |  |  |  |
|  | 開口部構造 |  |  | ☐ 防火設備 ☐ 特定防火設備 ☐ その他の戸 |  |  |  |  |
|  | 内装 | 下地 |  | ☐ 不燃材料 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 仕上 |  | ☐ 不燃材料 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |
| 厨房設備の概要 |  |  |  | ・合計消費熱量 ｋＷ ・設備の台数 台 |  |  |  |  |
| 熱源種別 |  |  | ☐ 液体（☐ 灯油 ☐ 重油 ☐ その他の液体燃料（ ）） ☐ 気体（☐ ＬＰガス ☐ 都市ガス ☐ その他の気体燃料（ ）） ☐ 固体（☐ まき ☐ 石炭 ☐ その他の固体燃料（ ）） ☐ 電気 ☐ その他（蒸気含む。） |  |  |  |  |  |
| 安全装置 |  |  | 耐震装置 ☐ 有（設置位置：☐本体 ☐室内） ☐ 無 型式番号（ ） 製作社名（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ 立消え安全装置 ☐ 空炊き防止装置 ☐ 自動温度調節装置 ☐ 過熱防止装置 ☐ 停電時安全装置 ☐ 緊急ガス遮断弁 ☐ 自動ガス遮断装置 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 天 蓋 |  |  | 材質 |  | ☐ ステンレス ☐ 亜鉛鉄板 ☐ その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 天蓋長辺の長さ ㎜ 板厚 ㎜ |  |  |  |  |  |
| 排気ダクト |  |  | 材質 |  | ☐ ステンレス ☐ 亜鉛鉄板 ☐ その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | ダクト長辺の長さ ㎜ 板厚 ㎜ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接続 |  | ☐ フランジ接続 ☐ 溶接 ☐ リベット止め耐熱＋テープ |  |  |  |
|  |  |  | 離隔 |  | ☐ 可燃物等から１０㎝以上 ☐ 被覆（☐ ロックウール保温材 ☐ ケイ酸カルシウム保温材） |  |  |  |
| グリス 除去装置 |  |  | ☐ ダクトを用いず直接排気 ☐ フィルター ☐ エクストラクター ☐ フィルター・エクストラクター併用（２以上の天蓋で併用） ☐ その他 |  |  |  |  |  |
| 火炎伝送 防止装置 |  |  | ☐ 防火ダンパー（☐ １.５㎜以上の鉄板 ☐ その他（ ）） ☐ 自動消火装置（燃料の自動遮断 ☐ 無 ☐ 有） ☐ 自動消火装置・防火ダンパー併用（2以上の天蓋で併用） ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 |  |  | 給気口面積 ㎠ |  |  | 給気口位置 床面から ㎝ |  |  |
|  |  |  | 給気ファン給気量 ㎥／h |  |  |  | 給気ファン位置 床面から ㎝ |  |
| 耐震措置 |  |  | □ アンカーボルト φ × 本 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | ☐ 消火器 ☐ 大型消火器 ☐ スプリンクラー設備 ☐ 水噴霧消火設備 ☐ 泡消火設備 ☐ 不活性ガス消火設備 ☐ ハロゲン化物消火設備 ☐ 粉末消火設備 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 警報設備 |  |  | ☐ 自動火災報知設備 ☐ 非常警報設備 ☐ 放送設備 ☐ ガス漏れ火災警報設備 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。