別記様式第４１号の８（第４３条関係）

水素ガスを充塡する気球 概要表

| 種別 |  |  | □ 広告用 □ 観測用 □ 実験用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規模 |  |  | 直径 ｍ |  |  |  | 高さ ｍ | 容量 ㎥ |
| 個数 |  |  | 個 |  |  |  |  |  |
| 気球 |  |  | ☐ ビニール樹脂 mm ☐ ゴム引布 mm ☐ その他 mm |  |  |  |  |  |
| 掲揚網 |  |  | ☐ 木綿(7mm以上) ☐麻(6mm以上) ☐ クレモナ(5mm以上) ☐ ナイロン(3mm以上) ☐ テトロン(4mm以上) 太さ mm |  |  |  |  |  |
| 係留網 |  |  | ☐ 木綿(8mm以上) ☐ 麻(8mm以上) ☐ クレモナ(6mm以上) ☐ ナイロン(4mm以上) ☐ テトロン(5mm以上) 太さ mm |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 場所 |  |  |  | ☐ 地上 ☐ 屋上（不燃材料で造ったろく屋根最小幅員 ｍ） |  |  |  |
|  | 保有距離等 | 火気使用等 |  |  | ☐ 煙突・その他火気を使用する施設（スパーク、火花、炎等発生する電気設備以外の場所）(６ｍ以上) 水平距離 ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ 煙突・その他火気を使用する施設（スパーク、火花、炎等発生する電気設備）(１０ｍ以上)（☐ 電気設備を区画された室又は箱に収納３ｍ以上） 水平距離 ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ ５００℃以上に加熱される施設有り（接触する恐れ□有 □無） |  |  |  |
|  |  | 掲揚時 |  | 屋上 | 掲揚網 周囲建築物又は工作物間距離(１．５ｍ以上) ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 気球又は綱相互間距離(３ｍ以上) ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  | 空地 | 掲揚網 周囲建築物又は工作物間距離(１０ｍ以上) ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 気球又は綱相互間距離(３ｍ以上) ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ さく又は綱張り ☐ 「立入厳禁」の標示 ※いづれも必要 |  |  |  |
|  | 緊結物 |  |  |  | 土地又はろく屋根に定着した堅固な支持枠等（ ） |  |  |  |
| 電飾関係 | 有無 |  |  |  | ☐ 有 ☐ 無 |  |  |  |
|  | 気球からの距離 |  |  |  | ｍ(３ｍ以上) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 充電部分露出 | □ 有(過熱又は火花の生じない措置) 措置内容： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ 無 |  |  |
|  | 電線断面積 |  |  |  | ㎟以上(0.75㎟以上) ☐ 文字網部分 ㎟以上(0.5㎟以上) |  |  |  |
|  | 電線支持 |  |  |  | ｍ以下ごと(１ｍ以下) □分岐点付近の支持 文字網部分 ｍ（０．６ｍ以下） |  |  |  |
| 掲揚時以外の管理等 |  |  |  |  | □ 安全シート（材質： ）□ 覆網 □ 覆網補強鋼 □ 環 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、空欄又は（　）には該当する内容を記入すること。