別記様式第４１号の１０(第４３条関係）

少量危険物（屋内・屋外） 概要表

| 施設種別 |  | ☐ 屋外貯蔵所 ☐ 屋内貯蔵所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  | ☐ 屋外 ☐ 屋上 ☐ 屋内（ Ｆ/Ｂ ） |  |
| 類・品名等 |  | 第 類 ☐ 引火点４０℃未満 最大貯蔵数量 ℓ 一日最大取扱い数量 ℓ 指定数量 倍 取扱い方法 |  |
| 屋内設置 |  | 積み重ね高さ | ｍ(３ｍ未満,第４類第３、４石油の場合４ｍ未満) |
|  |  | 区画 | ☐ 有 ☐ 無 |
|  |  | 壁 | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料（□ 構造材・□ 仕上げ材） |
|  |  | 柱・はり | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料（□ 構造材・□ 仕上げ材） |
|  |  | 床 | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料（□ 構造材・□ 仕上げ材） ☐ 傾斜 ☐ 貯留設備 ☐ 周囲の地盤面との高低差 |
|  |  | 屋根・天井 | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料（□ 構造材・□ 仕上げ材） |
|  |  | 架台 | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料 |
|  |  | 窓・出入口 | ☐ 防火設備 ☐ 特定防火設備 |
|  |  | 換気設備 | ☐ 自然換気（☐ ＦＤ有り） ☐ 強制換気（☐ ＦＤ有り） ☐ 屋根上に排出する装置 |
|  |  | 採光・照明等 | ☐ 採光 ☐ 照明（☐ 防爆構造） ☐ 遮光 |
|  |  | 電気設備 | ☐ 防爆 ☐ 照明 ☐ 換気設備 ☐ 感知器 ☐ その他（ ） |
| 屋外設置 |  | 積み重ね高さ | ｍ(６ｍ未満) |
|  |  | ☐ 保有空地等 | ☐ タンク又は金属容器 ｍ（１ｍ以上） ☐ その他の容器（指定数量1/5以上1/2未満） ｍ(１ｍ以上） ☐ その他の容器（指定数量1/2以上1未満） ｍ(２ｍ以上） ☐ 防火上有効な塀高さ ｍ(施設の高さが１．５ｍ以上の場合は当該高さ以上) |
|  |  | ☐ 開口部のない防火構造の壁 ☐ 開口部のない不燃材料の壁 |  |
|  |  | ※液状の危険物を取り扱う設備の場合（タンクを除く） ☐ 周囲の囲い（同等以上の措置を含む） ☐ 地盤面コンクリート（その他危険物が浸透しない構造） ☐ 適当な傾斜 ☐ 貯留設備又は油分離装置 |  |
| 表示 | 標識 | ☐ 少量危険物貯蔵取扱所 |  |
|  | 掲示板 | ☐ 類品名数量 □ 火気厳禁 □ 禁水 □ 火気注意 |  |
| 消火設備 |  | ☐ 消火器 ☐ 大型消火器 ☐ その他（ ） |  |
| 付帯設備 |  | ☐ 漏れ・あふれ・飛散防止措置 ☐ 温度測定装置 ☐ 過熱防止装置 ☐ 過熱乾燥 ☐ 加圧装置 ☐ 圧力計・安全装置 ☐ 静電気除去装置 |  |
| その他 |  |  |  |

備考  項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。