別記様式第４１号の１２（第４３条関係）

少量危険物（屋内タンク） 概要表

| 設置場所 |  | Ｆ／Ｂ （ 部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類・品名等 |  | 第 類 最大貯蔵数量 ℓ 一日最大取扱い数量 ℓ 指定数量 倍 取扱い方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置室 |  | 区画 |  |  | ☐ 有 ☐ 無 | 壁 |  |  | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料 |  |  |  |  |
|  |  | 柱･はり |  |  | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料（□ 構造材・□ 仕上げ材） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料（□ 構造材・□ 仕上げ材） ☐ 傾斜構造 ☐ 貯留設備 ☐ 周囲の地盤面との高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根･天井 |  |  | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料（□ 構造材・□ 仕上げ材） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架台 |  |  | ☐ 耐火構造 ☐ 準耐火構造 ☐ 不燃材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 窓･出入口 |  |  | ☐ 防火設備 ☐ 特定防火設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンク | 概要 | 容量 ℓタンク数 基 |  |  |  |  |  | 形状 |  |  | ☐ 角型 ☐ 縦置円筒型 ☐ 横置円筒型 |  |  |
|  | 構造 | 材質 | ☐ さび止め措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板厚 | 底厚： mm 側厚： mm 屋根厚： mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 寸法 | 幅(直径)： mm 奥行き： mm 高さ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ さび止め塗装 ☐ 内部コーティング ☐ タンク検査適合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎・据付 | ☐ 基礎上に固定（基礎：☐ 鉄筋コンクリート ☐ べた基礎無筋コンクリート） ☐ 架台上に固定（架台:☐ 不燃材料 ☐ 不燃材料以外）高さ： ｍ ☐ 締付けバンド（☐ さび止め塗装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ アンカーボルト（ Φ× 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ タンク相互間距離１ｍ以上 ☐ 他少量危険物施設の境界線との距離２ｍ以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力タンク | ☐ 自動圧力上昇防止装置 ☐ 減圧弁(減圧側に安全弁) ☐ 警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常圧タンク | 通気管 |  | 管の内径 mm ☐ 引火防止網(４０メッシュ程度の銅網・ステンレス網) 先端位置 建築物開口部からの距離： ｍ高さ： ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 地上部分 | 材質 |  |  |  |  | 口径 |  |  | 給油管： A戻管： A ☐ さび止塗装 |  |  |  |
|  |  | 開閉弁 |  | ☐ タンク直近に設置 ☐ タンク直近以外の場所に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | タンク－配管間可とう管継手設置［☐ ベローズ形伸縮継手(呼び径: A長さ mm)］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下部分 | 材質 |  |  |  |  | 口径 |  |  | 給油管： A戻管： A☐ さび止塗装 |  |  |  |
|  |  | 開閉弁 |  | ☐ タンク直近に設置 ☐ タンク直近以外の場所に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ タンク－配管間可とう管継手設置［☐ ベロースﾞ形伸縮継手(呼び径: A長さ mm)］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接合部分 | ☐ 突合せ接合 ☐ 重ね合せ接合 ☐ フランジ継手による接合 ☐ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流出防止措置 （流出止め） |  | 構造 |  |  | ☐ コンクリート造 ☐ 鋼板 ☐ 鉄筋コンクリートブロック造 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | タンク側板からの距離 ｍ |  |  |  |  |  |  | 水抜口 | ☐ 有 ☐ 無 |
|  |  | 容量 |  |  | ％※一の流出止めに二以上のタンクを設ける場合は当該全容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地盤面 |  |  | ☐ コンクリート ☐ 遮油性を有する不燃材料 ☐ 遮油性無し |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注入口 |  | ☐ 防火上有効な塀(火気使用場所がある場合) ☐ 危険物の蒸気が滞留する場所以外(引火点４０℃未満の危険物を貯蔵し、取り扱う場合) ☐ 注入口の容易な識別・表示(他の屋外タンク貯蔵所等の注入口と併設する場合) ☐ 金属製・漏れのない構造(タンク直近に設ける弁含む) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 換気設備 |  | ☐ 自然換気（☐ ＦＤ有り） ☐ 強制換気（ＦＤ有り） ☐ 屋根上に排出する装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採光・照明等 |  | ☐ 採光 ☐ 照明（☐ 防爆構造） ☐ 遮光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水抜管 |  | ☐ タンク側板 ☐ タンク底板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示 | 標識 | ☐ 少量危険物貯蔵取扱所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掲示板 | ☐ 類品名数量 □ 火気厳禁 □ 禁水 □ 火気注意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | ☐ 消火器 ☐ 大型消火器 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  | ☐ 防爆 ☐ 照明 ☐ 換気設備 ☐ 感知器 ☐ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付帯設備 |  | ☐ 漏れ・あふれ・飛散防止措置 ☐ 温度測定装置 ☐ 過熱防止装置 ☐ 過熱乾燥 ☐ 加圧装置 ☐ 圧力計・安全装置 ☐ 静電気除去装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。