別記様式第４１号の３（第４３条関係）

簡易サウナ設備概要表

| 設備種類 | ☐ テント型サウナ ☐ バレル型サウナ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ストーブの方式 | ☐ 輻射式（薪ストーブ） ☐ 対流式（薪ストーブ） ☐ 蓄熱輻射式（電気ストーブ） ☐ 輻射対流式（電気ストーブ） |  |  |  |
| 設置場所 | ☐ 屋外 ☐ その他直接外気に接する場所 |  |  |  |
| 安全措置 | ☐ 手動及び自動で熱源を遮断することができる装置 ☐ 消火器設置（薪を熱源とする装置に限る） |  |  |  |
| 定格出力 | kW ※電気ストーブ方式の場合記入 |  |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 | 給気口面積 ㎠ |  | 給気口位置 床面から ㎝ |  |
| 換気等 | 給気口面積 ㎠ | 床面からの距離 ㎝ |  |  |
|  | 排気口面積 ㎠ | 床面からの距離 ㎝ |  |  |
| 転倒防止措置 | □ アンカーボルト φ × 本 □ その他（ ） |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。